＜注：あらかじめ記入例等を入れています。下の記入例を申請事業所の実態に応じて加除修正（注釈(黄色マーカー部分)は削除）し、使用してください＞

事業所の設備等に係る項目一覧表

| サービス種類 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業所名 |  |  |
| 部屋・設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目についての状況 | 適合の可否 |
| 全 般 | ■ 建築基準法に規定する耐火建築物である。 ■ 玄関その他の出入口について、下記のような徘徊防止策を施している。 ＜具体的に記入＞ （ ） ■ バリアフリーについて＜下記から選択（不要部分を削除する等）＞ ・ 利用者の動線上に段差がない。 ・ 下記箇所に段差があるが、以下のとおり安全対策を施している。 段差のある個所（ ） 対策（ ） ■ 洗面台については全てやけど予防の対策を取っている。＜具体的に記入＞ （ ） ■ 洗面台は高齢者が使いやすいよう、下記のものを採用している。 ＜下記から選択（不要部分を削除する等）＞ ・ 自動水栓 ・ レバー式 ・ その他（ ） ■ 共用タオルや固形石鹸は一切設置していない。 ■ 常夜灯の設置箇所（ 廊下、 ） |  |
| 廊 下 | ■ 利用者が通行する廊下の最小幅 中廊下： ｃｍ 中廊下以外： ｃｍ ■ 廊下の床材（ ） |  |
| ・食堂及び機能訓練室 ・共同生活室 ＜上記いずれか削除すること＞ | ■ 床材（ ） ■ テーブル、棚などについて ＜下記から選択（不要部分を削除する等）＞ ・ 角がないもの（丸くカットされたもの）を使用している。 ・ クッションガード等柔らかい素材を貼っている。 ・ その他（ ） |  |
| 居室 | ■ ナースコールをベッドごとに設置している。 ■ 窓やドアは徘徊防止、転落防止の対策をとっている。 ＜下記から選択（不要部分を削除する等）＞ ・ はきだし窓については、開放制限が設定できる装置を備えている。 ・ その他（ ） ■ 利用者の１人当たりの床面積は、最小のもので内法： ㎡である。 ■ ドアの窓から室内の状況が見えないように配慮している。＜具体的に記入＞ （ ） |  |
| 浴 室 | ■ 廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差等危険個所はない。 ■ 脱衣室・浴室は、誤って扉を開けても廊下等から直接見えないよう配慮している。＜下記から選択（不要部分を削除する等）＞ ・ のれん等を設置 ・ その他（ ） ■ 脱衣室および浴室にナースコールを設置している。 ■ 洗い場・浴槽等の適切な箇所に手すりを設置している。 ■ やけど予防の対策を取っている。＜具体的に記入＞ （ ） |  |

| 部屋・設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目についての状況 | 適合の可否 |
| --- | --- | --- |
| ト イ レ | ■ 扉は、緊急時に外から解錠できる。＜下記から選択（不要部分を削除する等）＞ ・ コイン式 ・ ペン式 ・ その他（ ） ■ ナースコールを適切な場所（トイレごと）に設置している。 |  |
| 調理室 | ■ 火気使用部分は不燃対策を取っている。 ■ 食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮を取っている。 ■ 調理済食品の保冷・保温の設備を設けている。 |  |
| 非常災害設備等 消防署から不要との指示を受けている項目については、その旨明記してください。 | 火災報知器の設置状況： 消防署自動通報設備の設置状況： スプリンクラーの設置状況： 消火器の設置状況： その他： |  |

| 備 品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 品 名 | 数 量 | 適合の可否 |
| 事務室 | デスク デスク用チェア パソコン 鍵付書庫 電話 | ４ ４ ４ １ ４ |  |
| ・食堂及び機能訓練室 ・共同生活室 ＜上記いずれか削除すること＞ | テーブル イス | ２ １０ |  |
| 居室 | ベッド | ２０ |  |
| 面談室（相談室） | 机 イス | １ ４ |  |
| その他 | 送迎車 | ２ |  |

（備考 ）

１　申請するサービス種類に関して、基準省令上必要な設備及び事業所に設置する備品について記載してください。

２　申請時に提出する写真については、上記記載事項が確認できるよう配慮して撮影してください。

３　「適合の可否」欄は、記載しないでください。