消防署への確認記録 （通所介護事業所における宿泊サービス用）

あらかじめ宿泊サービスの実施状況の概要（・ 事業の内容　・ 延べ床面積　・ 月間の宿泊サービス実施日数　・ 利用者のうち要介護状態区分３以上の者の割合など）を確認先の部局へ伝えてください。（上記内容により必要となる設備等が異なります。）

| 事業所名 |  |  |  | 確認先の担当部署、担当者名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 確認事項 |  | 貴事業所における整備（又は実施）状況 （設置済みの場合であっても、念のためその設置（運用）状況等を伝え、必要な措置・改善点がないかなど念入りに確認してください。） |  |  |  | 消防署（担当部局）からの指示事項（設置義務の有無等） （記入例：「○○のため設置義務無し」、「設置の必要があるが○年○月○日まで経過措置ありとのことで、○○までに整備予定」など、詳細に記載してください。） |  |  |  |
| 消火器 |  | □ 整備済みであり、必要な点検含め適正に運用している。 □ その他： |  |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー設備 |  | □ 整備済みであり、必要な点検含め適正に運用している。 □ その他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動火災報知設備 |  | □ 整備済みであり、必要な点検含め適正に運用している。 □ その他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防機関へ通報する 火災報知設備 |  | □ 整備済みであり、必要な点検含め適正に運用している。 □ その他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘導灯 |  | □ 整備済みであり、必要な点検含め適正に運用している。 □ その他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 防炎物品の使用 |  | 使用状況： |  |  |  |  |  |  |  |
| その他消防署からの指示事項、必要となる手続きなど |  | ・防火管理者の選任や届出 ｛□ 実施済み □ 無｝ ・消防計画の作成 ｛□ 実施済み □ 無｝ ・消防設備の点検、報告 ｛□ 実施済み □ 無｝ ・避難訓練 ｛年に 回(うち夜間想定 回)実施｝ ・「防火対象物使用開始届出書」（又は消防設備検査済証）における、「用途」欄： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【署名欄】 上記のとおり間違いありません。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  | 法人名 |  | ： |  |  |
|  |  |  |  |  | 代表者名 |  | ： |  |  |